# Приложение # к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2016 / 2017 учебному году

# Акт составлен «  15   »     июля     2016 г.

Муниципальное казённое образовательное учреждение дополнительного образования  – Дом детского творчества

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты* | Устав Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования – Дома детского творчества Утвержден приказом начальника Отдела образования № 74 от 17 ноября 2015 года Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 66 № 007865852 01 января 2012года. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 08декабря 2015 года регистрационный номер 6156658223947 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АД № 680365 от 29.11.2010 г. Договор с Администрацией Бисертского городского округа о закреплении имущества на праве оперативного управления04.03.2016г № 17 |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты* | _________________________ |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | - № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); - соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; - виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; - дата и № свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66ЛО1 № 0005073 регистрационный № 18451 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 28.03.2016 года Срок действия лицензии - бессрочно Имеется приложение - одно 2)Соответствие данных, указанных в лицензии, уставу - соответствует 3)Дополнительное образование детей и взрослых 4)аккредитация дополнительного образования отменена |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | Дополнительные общеобразовательные программы, утверждённые педагогическим советом пр. № 1 от 10.09.2014 года: 1) «Стильные штучки» – 2 года обучения; 2) «Театр моды» – 1 год обучения; 3) «Краеведение» – 2 года обучения; 4) «Крой и шитьё» – 2 года обучения; 5) «Юный журналист» – 3 года обучения; Образовательная программа дополнительного образования детей, утверждённые: методическим советом пр. № 2 от 16.11.2012 г. 1)«Театральный» - на 4 года обучения; методическим советом пр. № 1 от 15.09.2012 г. 1) «Мастерица» - 1 год обучения 2) «Кукольный» – 1 год обучения |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) программа развития МКОУ ДО – Дома детского творчества на 2016-2018 годы, утверждена пр. № 1 от 20.01.2016 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | План работы образовательной организации на 2016-2017 учебный год (Программа деятельности) утверждён педагогическим советом протокол № 2 от 16.03.2016 г. |
|  | Количество зданий (объектов) образовательной организации | - всего (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1)1 2)1 3)нет |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1)в одну смену 2) количество обучающихся в одну смену – с 15.00 – до 17.00 – 60 человек С 17.30 до 20.00 – 30 человек 3) второй смены – нет |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек); - количество классов по комплектованию; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); - наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1)360 2) 26 групп (17 объединений) 3) 360 4) нет 5)нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: - администрация – 1 человек; - педагоги – 12 человек; - воспитатели – нет; - мастера производственного обучения – нет; - иные работники –4,75; 2) по факту: - администрация – 1 человек; - педагоги – 12 человек; - воспитатели – нет; - мастера производственного обучения – нет; иные работники – 4 3) Вакансии – 0 |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | - наличие (перечислить); - кем и когда согласованы и утверждены; - на какой срок | 1)комплексный план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в МКОУ ДО – Доме детского творчества 2) утвержден пр. № 2 от 28.01.2016 г. 3) на 2016 год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт технического контроля готовности системы канализации от 08.07.2016 г. Акт технического контроля готовности системы отопления от 14.06.2016 г. Акт технического контроля готовности системы водоснабжения от 08.07.2016 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с СанПиН 2.4.4.1251-03. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | _________________ |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Оснащенность кабинетов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | _______________________ |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты* | _______________________ |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | ______________________ |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | соответствие оборудования ГОСТ (указать реквизиты*) | ______________________ |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Директор Чистякова В.П. – удостоверение № 57/14 от 18.04.2014 г. 2) ответственный по ОТ и ПБ в учреждении – Беляева Е.П. – удостоверение № 58/14 от18.04.2014 г. 3) обучение сотрудников ППБ –2014 уч.год, очередное обучение -2017 уч.год по программе обучения пожарно-технического минимума для педагогов и обслуживающего персонала; 4) проведение инструктажей по ПБ – 2 раза в год 5) эвакуационные учения с обучающимися 1 раз в квартал |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ; 2) есть журнал учета средств пожаротушения 3) проверка средств пожаротушения на срок годности – ежегодная, с занесением записи в журнале учёта первичных средств пожаротушения, перезарядка в августе 2016 года. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) система оповещения Гранит 16– исправна; 2) вывод АПС на пульт ПЧ-278 3) договор на обслуживание– договор № 5 от 01.01.2016 г. ЧОП «ТАП – 07» 4) Программно-аппаратный комплекс «РИФ РИНГ» 711 5) ответственное лицо – Беляева Е.П.; 6) иных систем пожарной автоматики – нет. |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Пути эвакуации соответствуют правилам противопожарного режима РФ |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты* | Технический отчет о проведении испытаний электроустановок здания, силового оборудования протокол № 1, 2, 3 ООО «Инженерно-промышленная электромонтажная компания» г. Первоуральск От 19 июня 2016 года,. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Внутреннее, акт проверки внутреннего пожарного крана от 01.07.2016 г., Наружного противопожарного водоснабжения – нет. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | ______________________ |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 01 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников | 1.Директор – Чистякова В.П., 11.04.2016 г. 2. Ответственный по ОТ и ПБ – Беляева Е.П., 11.04. 2016 г. 3. При приеме на работу и 1 раз в год по графику, последнее обучение в 2016 учебном году в апреле |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Пищеблока не имеется, питание обучающихся не предусмотрено |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | ________________ |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | ________________ |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты* | ________________ |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | ________________ |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты* | Договора проведения лабораторных исследований воды питьевой с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Св. обл.» № 11/287 от 01.01.2016 № 11/288 от 07.11. 2016 Лабораторные исследования проводятся в соответствии с планом – питьевая вода соответствует нормам. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | Проведение последнего медосмотра – октябрь 2015г., проведение очередного медосмотра – июль 2016г. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Выездная плановая проверка обязательных требований в области ГО и по защите населения и территории от ЧС – нарушения не выявлены Акт проверки № 20 от 23.05.2013 г. Проверка муниципальной антитеррористической комиссией - нарушения не выявлены – акт проверки от 28.08.2015 г. |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) есть, исправна 2) ЧОП «ТАП-07» 3) Беляева Е.П. 4) договор № 5 от 01.01.2016 г. |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) охрана днём дежурным педагогом МКОУ ДО – Дома детского творчества и сотрудниками ЧОП «ТАП-07» по вызову 2) Ночью сторож здания и сотрудниками ЧОП «ТАП -07» по вызову |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Есть, исправно |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | ______________ |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - наименование контрольно-пропускной системы; - договор на обслуживание (указать реквизиты*) | _______________ |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Нештатный заместитель по безопасности - Беляева Е.П. приказ № 15 от 09.09.2014г. 2) обучение сотрудников ежемесячно по Инструкции по действиям персонала Дома детского творчества при угрозе и совершении террористического акта, утв. Директором МКОУ ДО – Дома детского творчества Пр. № 1 от 09.01.2014 г. 3) обучение обучающихся - инструктажи |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | Есть, исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности образовательной организации | паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищённости Дома детского творчества разработан Согласован: с отделом полиции №14 ММО МВД России «Нижнесергинский» - 30.07.2014 г. со специалистом отдела по мобилизационной работе, ГО и ЧС Бисертского ГО – 30.07.2014 г.. |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты* | _______________ |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | указать реквизиты* | _______________ |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | _______________ |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты* | _______________ |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | _______________ |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты* | ______________ |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты* | ______________ |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | _____________ |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - наличие (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден (дата); - паспорт согласован в Госавтоинспекции (дата); - паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | 1)Разработан, 2) Утвержден 28.05.2013 г. 3) Согласован с ГИБДД ММО МВД России «Нижнесергинский» 30.05.2013 г. 4) Согласован с Главой Бисертского ГО 28.05.2013 г. |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | ________________ |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | ________________ |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеется |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | - наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; - количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289–2004; - наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение территории, исключающее выход на проезжую часть вместе, не обустроенном для её перехода. 2) 2 пешеходных перехода соответствующих ГОСТу Р52289–2004; 3) на маршрутах движения детей обустроены новые тротуары |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты* | Ответственный за охрану труда: Беляева Е.П. – педагог-организатор приказ № 41, от 17.09.2014г. |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты* | Имеется, утверждён на собрании трудового коллектива, протокол № 3 от 20.01.2016 г., зарегистрирован ГКУСЗН «Нижнесергинский центр занятости» Свердловской области 11.02.2016 г. запись № 1-К |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | - обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); - обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Директор Чистякова В.П. – удостоверение № 30828 2) Ответственный за ОТ в учреждении – Беляева Е.П. – удостоверение № 30830 от 04.03.2016 г Члены комиссии: Чистяков Ю.И. – удостоверение № 30829 от 04.03.2016 г Косолапова Г.М. – удостоверение № 30831 от 04.03.2016 г |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | План работы по охране труда и профилактике детского травматизма утвержден приказом № 11 от 07.09.2015г |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты* | Инструкции составлены, утверждены, приказ № 1 от 09.01.2014г. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | Имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Периодичность инструктажей на рабочем месте - два раза в год: первичный - по принятии сотрудников на работу, повторные инструктажи – два раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего; - количество аттестованных рабочих мест; - количество неаттестованных рабочих мест, - планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест - 10; 2) количество аттестованных рабочих мест – 10; 3) количество неаттестованных рабочих мест – 0; 4) планируемые сроки аттестации – январь 2017 года. |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | _________________ |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | Побелка, покраска, замена светильников |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2016 год и последующие годы | _________________ |

* реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и других документов), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)